Приложение к Акту готовности образовательной организации Верхнесалдинского муниципального округа к 2026 / 2027 учебному году

Акт составлен «30» июня 2026 г.

Муниципальная бюджетная общеобразовательная школа – интернат «Общеобразовательная школа – интернат среднего общего образования № 17 «Юные спасатели МЧС»

(полное наименование образовательной организации Верхнесалдинского городского округа)

| № п/п | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | Указать реквизиты | Серия 66 № 002625108 |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | Указать реквизиты | 66 АЕ 512132 выдан 16.08.2012г. |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | Указать реквизиты | 66 АЕ 512133 выдан 16.08.2012г. |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и № свидетельства об аккредитации | - № лицензии 19275 от 07.02.2017 серия 66 ЛО1 № 0005291; - виды образовательной деятельности: начальное общее образование; основное общее образование; среднее общее образование и предоставление дополнительных образовательных услуг; приложение серия 66 ПО1 № 0014297; - Свидетельство об аккредитации № 9350 от 04.04.2017 года серия 66АО1 № 0001957 |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют |  |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Программа развития 2024- 2029 гг. Утверждена 09.12.2024 года. Приказ № 72 от 09.12.2024года |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2026/2027 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Имеется |
|  | Количество зданий (объектов) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1 1 |
|  | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | В одну смену 21 класс |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 600 человек 2) 21 класс 3) 354 человека 4) 354 человека 5)превышения нет |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 4 26 4 0 0 0 4 26 4 0 0 0 0 |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | - наличие (перечислить); - кем и когда согласованы и утверждены; - на какой срок | имеются |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |  |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт готовности от 25.06.2026 |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Оснащены; полностью соответствуют |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100% |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | 100% |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Акт №3 от 27.05.2026 года |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты | Акт № 1 от 27.05.2026 года |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Акт № 1 от 27.05.2026 года |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | соответствие оборудования ГОСТ (указать реквизиты) | Акт № 3 от 27.05.2026 года |
| Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет. |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Самойленко Н.Ю. №4134 Ищик В.П. № 3091 Рашева О.А. № 3092 5) Объектовые тренировки в системе 3 раза в учебный год |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1)Имеется в достаточном количестве 2)Журнал имеется 3) проверка проводится. |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | Договор № 83-26 от 15.01.2026г. об экстренном реагировании нарядов вневедомственной Охраны ФГКУ «УВО В НГ России по Свердловской области Договор № 26/066 Э от 30.12.2025г. с ООО «Витязь - ТС» на ТО тревожной кнопки 4)Прибор «Тандем» 5)Рашев А.В. |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты | соответствует |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Акт №1 от 27.05.2026 года |
|  | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | Пожарная декларация имеется . № 65211000-00031-0097 |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | 1)0 2)0 3)0 4)0 |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников | 100% |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1)имеется столовая и пищеблок 2)пищеблок и столовая оснащены мебелью и оборудованием 3) 4) 5)100% |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | 3 бактерицидных облучателя |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | 1 ультрафиолетовый облучатель |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Проверка эксплуатационного состояния естественной вентиляции Договор № 77 от 25.04.2023г. с НТГО ВДПО Акты прилагаются Проверка эксплуатационного принудительной вентиляции Акт от 14 апреля 2026 г ИП Козлов М.А. Акты прилагаются |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1)имеется лицензированный мед.кабинет Лицензия № ЛО – 66- 01- 001935 от 28 июня 2013 года |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты |  |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком |  | Медосмотр проведен в соответствии с графиком |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | 1)0 2)0 |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Договор № 83-26 от 15.01.2026г. об экстренном реагировании нарядов вневедомственной Охраны ФГКУ «УВО В НГ России по Свердловской области Договор № 26/066 Э от 30.12.2025г. с ООО «Витязь - ТС» на ТО тревожной кнопки |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты) | Имеется, ведется непрерывное видеонаблюдение (35 камер из них 11 камер наружного периметрального наблюдения, 24 камеры - внутренние), архивирование и хранение данных 32 дня, изображение выведено на мониторы поста охраны (1этаж) Договор № 26/068 от 30.12.2025г. с ООО «Витязь - ТС» на техническое обслуживание В дневное время вахтер; В ночное время сторож |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | Имеется ограждение по всему периметру |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты) | Имеется, ведется непрерывное видеонаблюдение (35 камер из них 11 камер наружного периметрального наблюдения, 24 камеры - внутренние), архивирование и хранение данных 32 дня, изображение выведено на мониторы поста охраны (1этаж) Договор № 26/068 от 30.12.2025г. с ООО «Витязь - ТС» на техническое обслуживание В наличии 22 камер внутреннего наблюдения и 11 камер наружного наблюдения |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | - наименование контрольно-пропускной системы; - договор на обслуживание (указать реквизиты) | СКУД имеется |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в образовательной организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | Согласно Приказа назначено должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД Росгвардии (Рашев А.В. согласно приказа № 24 от 09.01.2018г. , ответственное за пропускной режим, за хранение, оформление, выдачу, замену, восстановление, переоформление, изъятие, утилизацию документов (пропусков), дающих право прохода в здание Совместно согласно Плану взаимодействия с территориальными органами ФСБ, МВД Росгвардии по вопросам противодействия терроризму и экстремизму |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | Освещение имеется |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности образовательной организации | паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) Главного управления Министерства внутренних дел России по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата) | 04.09.2024 14.10.2024 16.09.2024 Утвержден 02.08.2024 |
| Информационная безопасность |  |  |  |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты | Акт №4 от 25.06.2025 года |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты | имеется |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 65 |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты | имеется |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр |  |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты | Акт № 5 от 25.06.2026 |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты |  |
| Безопасность дорожного движения |  |  |  |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение | 1)31 человек 2) Школьный автобус соответствует ГОСТ 3) Маршрут согласован. 4) Организован предрейсовый и послерейсовый осмотры автобуса и водителя |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | - наличие (в том числе визуализированного паспорта); - паспорт утвержден (дата); - паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); - паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | Паспорт дорожной безопасности имеется, утвержден 18.05.2025 года. Согласован 18.05.2025 года |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | Имеется. |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | Имеется. |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | 2 уголка безопасности дорожного движения. |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004; - наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1)Наличие ограждения. 2) пешеходные переходы имеются 3)тротуар имеется |
| Охрана труда |  |  |  |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 123 от 29.01.2026 |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | В разработке |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | - обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); - обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Самойленко Н.Ю. Удостоверение № 13662 Рашев К.А.. Удостоверение № 13663 Рашева О.А. Удостоверение № 13665 От 28 октября 2025 года |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | имеется |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | имеются |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | имеются |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раза в год |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | - количество рабочих мест, всего; - количество аттестованных рабочих мест; - количество неаттестованных рабочих мест, - планируемые сроки аттестации | 1)43 2)43 3)0 |
| Ремонтные работы |  |  |  |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | Не проводился |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | 1)Ремонт стены кабинета № 7 |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2026 год и последующие годы | Замена линолеума в 4 кабинетах Ремонт запасного выхода школы с заменой кровли; Ремонт крыши; Ремонт пластиковых окон в интернате и на лестнице Ремонт беговой дорожки школьного стадиона; Ремонт ограждения. |

* Указываются следующие реквизиты: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и других документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц).